ООО  «Промышленное Строительство Казань»    является  производителем полиэтиленовых  труб (ПНД) для  водоснабжения ПЭ100,  ПЭ80 (ГОСТ 18599-2001), газификации                                  (ГОСТ Р50838-2009),  включая такие размеры как 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 355, 450, 560.

Вся производимая  продукция имеет полный пакет документации для дальнейшего            применения. Сертификаты соответствия, качества, заключения СЭЗ, Ростехнадзора.

Цены указаны с учетом НДС                                   ПРАЙС-ЛИСТ                                                   01.08.2012г.

Трубы полиэтиленовые  ПЭ100 водонапорные ГОСТ 18599-2001

| Нар. диа- метр, мм | SDR 33 5,0 атм. | SDR 26 6,3 атм. | SDR 21 8атм. | SDR 17 10атм. | SDR 13,6 12,5атм. | SDR 11 16 атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена п.м. | Тол-щина стенки, мм | Цена п.м. | Тол-щина стенки, мм | Цена п.м. | Тол-щина стенки, мм | Цена п.м. | Тол-щина стенки, мм | Цена п.м. | Тол-щина стенки, мм | Цена п.м. | Тол-щина стенки, мм |
| 63 |  | 2,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,8 |  | 4,7 |  | 5,8 |
| 90 |  | 2,8 |  | 3,5 |  | 4,3 |  | 5,4 |  | 6,7 |  | 8,2 |
| 110 |  | 3,4 |  | 4,2 |  | 5,3 |  | 6,6 |  | 8,1 |  | 10,0 |
| 160 |  | 4,9 |  | 6,2 |  | 7,7 |  | 9,5 |  | 11,8 |  | 14,6 |
| 225 |  | 6,9 |  | 8,6 |  | 10,8 |  | 13,4 |  | 16,6 |  | 20,5 |
| 315 |  | 9,7 |  | 12,1 |  | 15,0 |  | 18,7 |  | 23,2 |  | 28,6 |
| 355 |  | 10,9 |  | 13,7 |  | 16,9 |  | 21,1 |  | 26,1 |  | 32.2 |
| 400 |  | 12,3 |  | 15,3 |  | 19,1 |  | 23,7 |  | 29,4 |  | 36,3 |
| 500 |  | 15,3 |  | 19,1 |  | 23,9 |  | 29,7 |  | 36,8 |  | 45,4 |
| 630 |  | 19,3 |  | 24,1 |  | 30,0 |  | 37,4 |  | 46,3 |  | 57,2 |
| 710 |  | 21,8 |  | 27,2 |  | 33,9 |  | 42,1 |  | 52,2 |  |  |
| 800 |  | 24,5 |  | 30,6 |  | 38,1 |  | 47,4 |  | 58,8 |  |  |
| 900 |  | 27,6 |  | 34,4 |  | 42,9 |  | 53,3 |  |  |  |  |
| 1000 |  | 30,6 |  | 38,2 |  | 47,7 |  | 59,3 |  |  |  |  |
| 1200 |  | 36,7 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Трубы полиэтиленовые газовые ПЭ 100, ПЭ 80 ГОСТ  Р50838-2009

| Нар. диа- метр,мм | ПЭ 80 SDR 17,6 4 атм. | ПЭ 80 SDR 11 6 атм. | ПЭ 100 SDR 11 10 атм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена п.м. | Толщина стенки | Цена п.м. | Толщина стенки | Цена п.м. | Толщина стенки |
| 63 | 55, 24 | 3,6 | 85, 05 | 5,8 | 85, 94 | 5,8 |
| 90 | 113, 40 | 5.1 | 171, 72 | 8.2 | 173, 50 | 8.2 |
| 110 | 167, 67 | 6,3 | 254, 34 | 10,0 | 257, 00 | 10,0 |
| 160 | 352, 35 | 9,1 | 540, 27 | 14,6 | 545 95 | 14,6 |
| 225 | 692, 55 | 12,8 | 1 069, 20 | 20,5 | 1 080, 45 | 20,5 |
| 315 | 1 352, 70 | 17,9 | 2 081, 70 | 28,7 | 2 103, 65 | 28,7 |
| 400 | 2 178, 90 | 22,7 | 3 353, 40 | 36,3 | 3 388, 72 | 36,3 |

Доставка авто и ж/д транспортом.

По вопросам приобретения обращайтесь по тел:       (843)  292-98-82,  292-39-27

С  уважением, Айрат Шигапов.   Моб:  8-927-40-33-444.

E-mail:   psk346@mail.ru ; psk346@ro.ru

МЫ НЕ ПЕРЕПРОДАЕМ  !     МЫ ПРОИЗВОДИМ   И   РЕАЛИЗУЕМ  !

# Text boxes

ООО « Промышленное строительство  Казань »

420202, г. Казань, ул.Чистопольская,23. а/я 29

ИНН 1657101600                  р/с 40702810900020006097

КПП 165701001                    к/с 30101810000000000805

БИК 049205805                    ОАО  «АК БАРС» Банк г. Казань

Тел./факс: (843) 292-98-82, 292-39-27, 292-94-87

E-mail:   psk346@mail.ru

www.truba-psk.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ